## Лист1
EVRA DELTA дизайн-радиаторы: Тепловая мощность согласно стандарту ГОСТ 31311
Температура подачи, °C tп: |  |  | 105 | Температура обратной воды, °C tо : |  |  |  | 75 | Температура воздуха в помещении, °C tв : |  |  |  |  | 20
Тепловая мощность
высота или длина секции (мм) | 105/75/20°C | Exp. n | Кол-во секций | 105/75/20°C | Exp. n | Кол-во секций | 105/75/20°C | Exp. n | Кол-во секций | 105/75/20°C | Exp. n | Кол-во секций | 105/75/20°C | Exp. n | Кол-во секций
| EVRA DELTA SMART 60х30 |  |  | EVRA DELTA SMART X 30х60 |  |  | EVRA DELTA CLEVER 40х40 |  |  | EVRA DELTA EXTRA 60х60 |  |  | EVRA DELTA RING Ø42
BT/м/сек | 141 |  | 5 | 141 |  | 5 | 128 |  | 5 | 174 |  | 10 | 123 |  | 10
300 | 42.3 | 1.3 | 211.5 | 42.3 | 1.3 | 211.5 | 38.4 | 1.3 | 192 | 52.2 | 1.3 | 522 | 36.9 | 1.3 | 369
350 | 49.35 | 1.3 | 246.75 | 49.35 | 1.3 | 246.75 | 44.8 | 1.3 | 224 | 60.9 | 1.3 | 609 | 43.05 | 1.3 | 430.5
400 | 56.4 | 1.3 | 282 | 56.4 | 1.3 | 282 | 51.2 | 1.3 | 256 | 69.6 | 1.3 | 696 | 49.2 | 1.3 | 492
450 | 63.45 | 1.3 | 317.25 | 63.45 | 1.3 | 317.25 | 57.6 | 1.3 | 288 | 78.3 | 1.3 | 783 | 55.35 | 1.3 | 553.5
500 | 70.5 | 1.3 | 352.5 | 70.5 | 1.3 | 352.5 | 64 | 1.3 | 320 | 87 | 1.3 | 870 | 61.5 | 1.3 | 615
550 | 77.55 | 1.3 | 387.75 | 77.55 | 1.3 | 387.75 | 70.4 | 1.3 | 352 | 95.7 | 1.3 | 957 | 67.65 | 1.3 | 676.5
600 | 84.6 | 1.3 | 423 | 84.6 | 1.3 | 423 | 76.8 | 1.3 | 384 | 104.4 | 1.3 | 1044 | 73.8 | 1.3 | 738
650 | 91.65 | 1.3 | 458.25 | 91.65 | 1.3 | 458.25 | 83.2 | 1.3 | 416 | 113.1 | 1.3 | 1131 | 79.95 | 1.3 | 799.5
700 | 98.7 | 1.3 | 493.5 | 98.7 | 1.3 | 493.5 | 89.6 | 1.3 | 448 | 121.8 | 1.3 | 1218 | 86.1 | 1.3 | 861
750 | 105.75 | 1.3 | 528.75 | 105.75 | 1.3 | 528.75 | 96 | 1.3 | 480 | 130.5 | 1.3 | 1305 | 92.25 | 1.3 | 922.5
800 | 112.8 | 1.3 | 564 | 112.8 | 1.3 | 564 | 102.4 | 1.3 | 512 | 139.2 | 1.3 | 1392 | 98.4 | 1.3 | 984
850 | 119.85 | 1.3 | 599.25 | 119.85 | 1.3 | 599.25 | 108.8 | 1.3 | 544 | 147.9 | 1.3 | 1479 | 104.55 | 1.3 | 1045.5
900 | 126.9 | 1.3 | 634.5 | 126.9 | 1.3 | 634.5 | 115.2 | 1.3 | 576 | 156.6 | 1.3 | 1566 | 110.7 | 1.3 | 1107
950 | 133.95 | 1.3 | 669.75 | 133.95 | 1.3 | 669.75 | 121.6 | 1.3 | 608 | 165.3 | 1.3 | 1653 | 116.85 | 1.3 | 1168.5
1000 | 141 | 1.3 | 705 | 141 | 1.3 | 705 | 128 | 1.3 | 640 | 174 | 1.3 | 1740 | 123 | 1.3 | 1230
1050 | 148.05 | 1.3 | 740.25 | 148.05 | 1.3 | 740.25 | 134.4 | 1.3 | 672 | 182.7 | 1.3 | 1827 | 129.15 | 1.3 | 1291.5
1100 | 155.1 | 1.3 | 775.5 | 155.1 | 1.3 | 775.5 | 140.8 | 1.3 | 704 | 191.4 | 1.3 | 1914 | 135.3 | 1.3 | 1353
1150 | 162.15 | 1.3 | 810.75 | 162.15 | 1.3 | 810.75 | 147.2 | 1.3 | 736 | 200.1 | 1.3 | 2001 | 141.45 | 1.3 | 1414.5
1200 | 169.2 | 1.3 | 846 | 169.2 | 1.3 | 846 | 153.6 | 1.3 | 768 | 208.8 | 1.3 | 2088 | 147.6 | 1.3 | 1476
1250 | 176.25 | 1.3 | 881.25 | 176.25 | 1.3 | 881.25 | 160 | 1.3 | 800 | 217.5 | 1.3 | 2175 | 153.75 | 1.3 | 1537.5
1300 | 183.3 | 1.3 | 916.5 | 183.3 | 1.3 | 916.5 | 166.4 | 1.3 | 832 | 226.2 | 1.3 | 2262 | 159.9 | 1.3 | 1599
1350 | 190.35 | 1.3 | 951.75 | 190.35 | 1.3 | 951.75 | 172.8 | 1.3 | 864 | 234.9 | 1.3 | 2349 | 166.05 | 1.3 | 1660.5
1400 | 197.4 | 1.3 | 987 | 197.4 | 1.3 | 987 | 179.2 | 1.3 | 896 | 243.6 | 1.3 | 2436 | 172.2 | 1.3 | 1722
1450 | 204.45 | 1.3 | 1022.25 | 204.45 | 1.3 | 1022.25 | 185.6 | 1.3 | 928 | 252.3 | 1.3 | 2523 | 178.35 | 1.3 | 1783.5
1500 | 211.5 | 1.3 | 1057.5 | 211.5 | 1.3 | 1057.5 | 192 | 1.3 | 960 | 261 | 1.3 | 2610 | 184.5 | 1.3 | 1845
1550 | 218.55 | 1.3 | 1092.75 | 218.55 | 1.3 | 1092.75 | 198.4 | 1.3 | 992 | 269.7 | 1.3 | 2697 | 190.65 | 1.3 | 1906.5
1600 | 225.6 | 1.3 | 1128 | 225.6 | 1.3 | 1128 | 204.8 | 1.3 | 1024 | 278.4 | 1.3 | 2784 | 196.8 | 1.3 | 1968
1650 | 232.65 | 1.3 | 1163.25 | 232.65 | 1.3 | 1163.25 | 211.2 | 1.3 | 1056 | 287.1 | 1.3 | 2871 | 202.95 | 1.3 | 2029.5
1700 | 239.7 | 1.3 | 1198.5 | 239.7 | 1.3 | 1198.5 | 217.6 | 1.3 | 1088 | 295.8 | 1.3 | 2958 | 209.1 | 1.3 | 2091
1750 | 246.75 | 1.3 | 1233.75 | 246.75 | 1.3 | 1233.75 | 224 | 1.3 | 1120 | 304.5 | 1.3 | 3045 | 215.25 | 1.3 | 2152.5
1800 | 253.8 | 1.3 | 1269 | 253.8 | 1.3 | 1269 | 230.4 | 1.3 | 1152 | 313.2 | 1.3 | 3132 | 221.4 | 1.3 | 2214
1850 | 260.85 | 1.3 | 1304.25 | 260.85 | 1.3 | 1304.25 | 236.8 | 1.3 | 1184 | 321.9 | 1.3 | 3219 | 227.55 | 1.3 | 2275.5
1900 | 267.9 | 1.3 | 1339.5 | 267.9 | 1.3 | 1339.5 | 243.2 | 1.3 | 1216 | 330.6 | 1.3 | 3306 | 233.7 | 1.3 | 2337
1950 | 274.95 | 1.3 | 1374.75 | 274.95 | 1.3 | 1374.75 | 249.6 | 1.3 | 1248 | 339.3 | 1.3 | 3393 | 239.85 | 1.3 | 2398.5
2000 | 282 | 1.3 | 1410 | 282 | 1.3 | 1410 | 256 | 1.3 | 1280 | 348 | 1.3 | 3480 | 246 | 1.3 | 2460
2050 | 289.05 | 1.3 | 1445.25 | 289.05 | 1.3 | 1445.25 | 262.4 | 1.3 | 1312 | 356.7 | 1.3 | 3567 | 252.15 | 1.3 | 2521.5
2100 | 296.1 | 1.3 | 1480.5 | 296.1 | 1.3 | 1480.5 | 268.8 | 1.3 | 1344 | 365.4 | 1.3 | 3654 | 258.3 | 1.3 | 2583
2150 | 303.15 | 1.3 | 1515.75 | 303.15 | 1.3 | 1515.75 | 275.2 | 1.3 | 1376 | 374.1 | 1.3 | 3741 | 264.45 | 1.3 | 2644.5
2200 | 310.2 | 1.3 | 1551 | 310.2 | 1.3 | 1551 | 281.6 | 1.3 | 1408 | 382.8 | 1.3 | 3828 | 270.6 | 1.3 | 2706
2250 | 317.25 | 1.3 | 1586.25 | 317.25 | 1.3 | 1586.25 | 288 | 1.3 | 1440 | 391.5 | 1.3 | 3915 | 276.75 | 1.3 | 2767.5
2300 | 324.3 | 1.3 | 1621.5 | 324.3 | 1.3 | 1621.5 | 294.4 | 1.3 | 1472 | 400.2 | 1.3 | 4002 | 282.9 | 1.3 | 2829
2350 | 331.35 | 1.3 | 1656.75 | 331.35 | 1.3 | 1656.75 | 300.8 | 1.3 | 1504 | 408.9 | 1.3 | 4089 | 289.05 | 1.3 | 2890.5
2400 | 338.4 | 1.3 | 1692 | 338.4 | 1.3 | 1692 | 307.2 | 1.3 | 1536 | 417.6 | 1.3 | 4176 | 295.2 | 1.3 | 2952
2450 | 345.45 | 1.3 | 1727.25 | 345.45 | 1.3 | 1727.25 | 313.6 | 1.3 | 1568 | 426.3 | 1.3 | 4263 | 301.35 | 1.3 | 3013.5
2500 | 352.5 | 1.3 | 1762.5 | 352.5 | 1.3 | 1762.5 | 320 | 1.3 | 1600 | 435 | 1.3 | 4350 | 307.5 | 1.3 | 3075